**泰山护理职业学院**

**实验楼网络综合布线招标公告**

一、采购人：泰山护理职业学院

地 址：泰安市泰山大街西段 联系方式：0538-8082185

邮 箱：tshytxl@163.com 联系人： 刘老师

二、项目名称:泰山护理职业学院实验楼网络综合布线项目

为了满足学院的网络教学需求，实验楼A、B区共39间教室需要综合布线，为教室内的多媒体提供上网服务。

内容包括：

1、实验楼39间教室综合布线，包括39个信息插座面板，以及信息插座到多媒体的连接，走廊和室内线槽等。

1. 实验楼A、B区原有办公室的所有网线的理线工作以及办公室内和弱电间汇聚点的网线的打标签工作。（约30条网线）
2. 老校区教室和汇聚点给网线做水晶头打标签。（约30条网线）

三、项目要求

1、响应单位可到学院来考察现场详情，学院将进行考察配合。

2、建设期：根据各项目的要求进行，应当在中标后7天内完成。

3、项目清单：

|  |
| --- |
| **项目需求表** |
| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **产地品牌** |
| 1 | 网线理线器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超五 类网线 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类网线 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 双孔面板 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 底盒 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 五类六类网络模块 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 红外测距仪 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工费及耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

其他未列入表格的内容应包含在施工费及耗材中，也可单独罗列。附件为施工图纸，可以到现场勘查施工地点，了解施工情况。

4、施工楼层、房间号见附件。

四、招标办法、时间及地点：

评标办法：学院评标小组根据供应商所呈交招标文件和现场陈述以最低价确定中选单位。开标时间、地点另行通知

泰山护理职业学院

图书信息中心

2016年8月29日